大环评审〔2025〕10-1号

大理白族自治州生态环境局

关于云龙县上登头光伏电站（变更）项目环境影响报告表的批复

华能澜沧江（大理）新能源有限公司：

你单位报来的《云龙县上登头光伏电站（变更）项目环境影响报告表》、《云龙县上登头光伏电站（变更）项目技术审查意见》、《云龙县上登头光伏电站（变更）项目报告表审批申请》已收悉。经研究，现批复如下：

一、该项目位于云龙县关坪乡，项目总投资12602万元，其中环保投资206.7万元，占总投资的1.64%。该项目拟建13个光伏子方阵，线路全长20.7千米，其中空降16.5千米，埋设4.2千米，建设塔基55座，该项目不涉及输出工程。

- 我局原则同意该工程按照《报告表》所述的地点、性质、建设规模和环境保护对策措施进行建设。

二、严格执行环境保护有关法律法规，《报告表》应作为项目环境保护设计、建设和运行管理的依据。

三、项目在建设和运行过程中应做好以下工作

（一）项目建设期要合理安排作业时间，禁止夜间施工，防止噪声对周边环境的影响。

（二）严格执行环保“三同时”制度，加强项目建设期的生态环境保护管理工作，确保项目区生态环境功能发挥良好的经济、社会效益。

（三）按照环评报告表要求做好林（农）光互补，项目若涉及电磁辐射请按要求做好电磁环境监测，严格执行电磁环境安全防护距离。

四、项目建设过程中要保持与云龙县生态环境综合行政执法大队联系，自觉接受县生态环境综合行政执法大队的环保监督检查。

大理白族自治州生态环境局

2025年1月16日

大理白族自治州生态环境局             2025年1月16日印发